Частное общеобразовательное учреждение

«РЖД Лицей №8»

Иновационно-прикладной проект

«Система сбора дождевой воды на ж/д объектах»

Направление: техническое

Выполнила: ученица 10 класса

Ярлык Мария Викторовна

Руководитель:

Будко Марина Валентиновна,

учитель физики

г. Омск - 2026

Оглавление

Паспорт проекта	1

Глава 1. Обоснование проекта	4

1.1 Актуальность.	4

1.2  Цель, задачи, гипотеза, методы	4

Глава 2. Описание проекта «Система сбора дождевой воды на жд объектах»	6

2.1 Теоретическая часть	6

2.1.1 Введение	6

2.1.2  Изучение ситуации с использованием воды на жд объектах	7

Основные направления использования воды	7

Потери воды возникают вследствие разных причин:	10

2.2.2  Риски и преимущества, связанные с эксплутацией системы	11

3.1.1 Установка и выбор места для системы сбора	12

2.2 Практическая часть проекта	13

Этап 1. Анализ и подготовка	13

Этап 2. Инженерные расчёты и проектирование	13

Этап 3. Закупка материалов и комплектующих	14

Этап 4. Строительство и монтаж	14

Этап 5. Испытания и ввод в эксплуатацию	14

Этап 6. Мониторинг и эксплуатация	15

Основные итоговые результаты проекта(см. приложение 1):	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	17

Приложение 1	18

Социальный опрос:	18

Итог	20

Приложение 2	21

Паспорт проекта

| Название проекта | Система сбора дождевой воды на жд объектах |
| --- | --- |
| Направление | техническое |
| Автор ФИО | Ярлык Мария Викторовна |
| Класс | 10 |
| Руководитель | Будко Марина Валентиновна, учитель физики |
| Цель | Выявитьвозможностивнедрения системы сбора дождевой воды на ж/д объектах, исследовать эффективность и оценить влияние новой системы на экономику и экологию |
| Задачи | 1) изучить ситуацию с использованием воды на жд объктах 2) выяснить сколько воды расходуется ежедневно и ее потери 3)определить как установка повлияет на экологию и окр.среду 4) решить какой должна быть система сбора дождевой воды на жд объектах 5) создание макета |
| Тип проекта | Инновационный прикладной ( этот проект носит ярко выраженный характер, так как предлагает новое, нестандартное решение для оптимизации водоснабжения на ж/д объектах) |
| Консультанты | Будко Марина Валентиновна, отец |
| Социальные партнеры | Нет |
| Сроки реализации проекта | Октябрь 2024 г. – апрель 2026 г. |
| Этапы работы над проектом | Сентябрь-октябрь: Выбор темы. Ноябрь-декабрь: Сбор и анализ информации. Январь: работа к приготовлениюпроекта, создание презентации. Февраль-март: оформление проекта. |
| Актуальность | Создание системы сбора и переработки дождевой воды позволит железнодорожнымкомпаниям перейти к устойчивому развитию, экономя значительные средства и брежно относясь к природным ресурсам |
| Ключевые слова | Система сбора дождевой воды, экология, эффективность, снижение затрат, повторное использование |
| Методы | Эмпирические методы: - Наблюдение - Сравнение Теоретические методы: - Теоретический анализ литературы - Реферирование - Анализ и синтез полученных данных |
| Продукт проекта | Макет системы сбора дождевой воды на жд объектах |
| Участники проекта | Нет |
| Ожидаемые результаты | - Снижение затрат на водоснабжение - Улучшение экологической об обстановки |

Глава 1. Обоснование проекта

1.1 Актуальность.

Актуальность проекта обусловлена тем, что ж/д объекты испытывают постоянную потребность  в большом количестве воды. Данный проект тесно связан с вопросами безопасности на железнодорожном транспорте. Организация системы сбора дождевой воды гарантирует наличие дополнительного водного резерва, который может оказаться незаменимым в случае чрезвычайной ситуации, связанной с отключением водоснабжения.  Дополнительно, чистая дождевая вода поддерживает необходимые санитарные нормы на железнодорожных объектах,и предприятиях железнодорожного комплекса. Ведь дождевая воды экологичнее и абсолютно бесплатна. так же этот проект актуален с точки зрения экономики, потому что если удастся  сократить расходы на воды это существенно улучшит финансовую стабильность той или иной компании  в современном мире устойчивое развитие становится необходимым условием успеха любого предприятия.

1.2  Цель, задачи, гипотеза, методы

Цель:выявить возможности и перспективы внедрения системы сбора дождевой воды на железнодорожных объектах,а так же исследовать эффективность и экологическую значимость, оценить влияние новой  системы на экономику   и экологию предприятия и рекомендовать оптимальное решение.

Задачи:

1) изучить ситуацию с использованием воды на железнодорожныхобъектах.

2) выяснить сколько воды расходуется ежедневно и её потери

3) определить как установка повлияет на экологию и окружающуюсреду.

4) решить какой должна быть система сбора дождевой воды на железнодорожных объектах

5) сделать вывод стоит ли пользоваться системой сбора, и стоит ли размещать её на других объектах

Проблема: недостаточное использование бесплатных и возобновляемых ресурсов  таких как дождевая вода на железнодорожных объектах что приводит к затратам на водоснабжение и нагрузки на водные ресурсы

Гипотеза:

Предположение о том что внедрение системы сбора и переработки воды на ж/д объектах приведёт к снижению расходов на водоснабжение,улучшению экологической обстановки и развитию ж/д предприятия.

Методы:  теоретический анализ лит-ры и экспериментальные испытания

Практическая значимость: этот проект создаст базу знаний и практические навыки которые могут быть распространены на другие аналогичные объекты стимулируя распространение инновационных технологий.

Глава 2. Описание проекта «Система сбора дождевой воды на жд объектах»

2.1 Теоретическая часть

2.1.1 Введение

В последние годы проблема сохранения водных  ресурсов приобрела особую остроту. одним из таких решений является использование дождевой воды ,которая может служит бесплатным и возобновляемым ресурсом. особенно актуальна данная проблема для ж/д объектов, таких как вокзалы ,депо, станции, ежедневно используется очень большое количество воды для уборки помещений, мойки подвижногосостава, тех.обслуживания и прочие нужды ,все это вызывает большую нагрузку на водные ресурсы и увеличивает расходы компаний. Мой инновационный проект ставит цельпоказать как ж/д объекты могут эффективно применять дождевую воду для нужд создав удобную систему сбора и переработки дождевой воды, во первых предстоит изучить текущее состояние вопроса водопотребления и водоотведения на ж/д объектах ,выявить имеющиеся проблемы и найти путь к их решению. затем разработать макет сбора воды на ж/д  объектах(подобрать соответствующее  оборудование для фильтрации, проанализировать возможные сценария использования собранной воды)следовательно реализация проекта позволит:

-сократить расходы на воду и повысить эффективное использование водных ресурсов

-улучшить экологическую обстановку снизив нагрузки на муниципальные водопроводы и канализационные системы

-сделать жд объект более устойчивым и самодостаточным в условиях ограниченной доступности пресной воды

2.1.2  Изучение ситуации с использованием воды на жд объектах

1. Ж/ д объекты такие как депо, вокзалы, сортировочные станции регулярно сталкиваются с проблемой обеспечения достаточного объёма воды для различных нужд. рассмотрим основные моменты характеризующие сегодняшнюю ситуацию с водоподтоплением на железнодорожном транспорте

Использование воды на железнодорожных объектах является важным аспектом функционирования железнодорожного транспорта. Вода используется для различных целей, включая техническое обслуживание подвижного состава, обеспечение противопожарной защиты, поддержание санитарных условий и работу инфраструктуры станций и депо.

Основные направления использования воды

1. Обслуживание локомотивов: Для охлаждения двигателей тепловозов и электровозов необходима вода высокого качества.

Это особенно важно в жаркое время года, когда возрастает риск перегрева оборудования.

2. Мойка вагонов: Регулярная мойка пассажирских и грузовых вагонов обеспечивает чистоту и гигиеничность транспортных средств.

Использование специальных моющих растворов позволяет эффективно удалять загрязнения и поддерживать внешний вид поездов.

3. Противопожарная защита: На всех крупных станциях и вокзалах устанавливаются системы пожаротушения, требующие постоянного

наличия достаточного количества воды. Эти системы обеспечивают безопасность пассажиров и персонала в случае возникновения пожара.

4. Охлаждение технических устройств: Некоторые виды оборудования,

используемые на железнодорожном транспорте, требуют постоянногоохлаждения водой. Например, трансформаторы и электрические подстанции нуждаются в эффективной системе охлаждения для предотвращения перегревания.

5. Защита окружающей среды: Железнодорожные предприятия обязаны соблюдать экологические нормы, касающиеся сброса сточных вод.

Для этого используются очистные сооружения, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

6. Поддержание работоспособности путей: Во многих регионах страны зимой дороги обрабатываются специальными реагентами против

льда и снега. После обработки требуется смывать остатки реагентов чистой водой, чтобы предотвратить коррозию металлических

элементов конструкций.

7. Подготовка воды: Перед подачей воды потребителям её подвергают специальной обработке (фильтрация, обеззараживание).

Особенно актуально это для регионов с низким качеством природных ресурсов.

8. Организация поливов зелёных насаждений: Многие крупные станции оборудованы площадками озеленения, которые регулярно поливаются для поддержания привлекательности территории вокзала.

2. Проблемы и пути решения

Несмотря на наличие значительных объёмов водных ресурсов, проблемы остаются серьёзными:

- Недостаточная очистка промышленных стоков перед сливом негативно влияет на состояние водоёмов.

Потери воды при транспортировке и распределении превышают установленные нормы.

- Высокие затраты на подготовку качественной технической воды затрудняют эффективное использование ресурса.

Для повышения эффективности водопользования предлагается ряд мер:

- Модернизация водоочистительных сооружений.

- Оптимизация технологий очистки и повторное использование очищенных вод.

- Создание централизованных систем управления расходованием воды на предприятии.

4. Применение современных методов учёта потребления воды.

5. Повышение квалификации сотрудников, работающих с системами водоснабжения.

Таким образом, грамотное управление водными ресурсами играет ключевую роль в обеспечении стабильной работы железных дорог и снижении нагрузки на природные экосистемы. Реализация предложенных мероприятий позволит существенно снизить расходы предприятий наводу и повысить уровень экологической ответственности отрасли.  Ежедневный расход воды на железнодорожных объектах зависит от множества факторов, включая размер объекта, тип выполняемых операций и климатические условия региона. Среднее значение расхода воды варьируется в зависимости от назначения объекта:

- Железнодорожные станции используют значительное количество воды для обеспечения потребностей пассажиров и обслуживающего персонала, включая питьевую воду, мытьё помещений и санузлы. Средний ежедневный расход на крупной железнодорожной станции составляет около 100–300 м³/сутки.

- Депо и пункты технического осмотра подвижного состава являются крупными потребителями воды благодаря процедурам регулярной мойки локомотивов и вагонов. Здесь расход воды может достигать 50–150 м³/сутки на одно депо среднего размера.

- Электроподстанции и оборудование требуют воды для охлаждения мощных электрических агрегатов, особенно летом. Расход воды здесь менее заметен, однако постоянный приток необходим для эффективного отвода тепла.

Потери воды возникают вследствие разных причин:

- Утечки:   Из-за изношенности трубопроводов и арматуры происходят значительные утечки воды, часто превышающие нормативные показатели.  По оценкам экспертов, доля потерь водыжелезнодорожном транспорте достигает 10–20% общего объёма используемой воды

2.Некачественное водоотведение: Отсутствие должной фильтрации и неэффективная система сбора использованной воды приводят увеличению расходов на приобретение свежей воды взамен потерянной.

3. Отсутствие контроля над использованием воды: Неконтролируемое применение воды работниками иногда вызывает перерасход и общих затрат на эксплуатацию объектов.Кроме того, значительная часть потерь связана с отсутствием необходимых приборов учёта, позволяющих отслеживать реальный объемпотребляемой воды и своевременно выявлять проблемные участки сети.Реализуя мероприятия по модернизации сетей водоснабжения и внедрению эффективных методов снижения потерь, железнодорожники смогут оптимизировать расходы на воду и уменьшить нагрузку на природные ресурсы, а установка системы сбора дождевой воды нажелезнодорожных объектах способна оказать положительное влияние на экологию и окружающую среду несколькими способами:

1. Экономия пресной воды: Дождевая вода может использоваться для полива зелёных зон, мытья поверхностей и даже технологический процессов,снижая потребность в дорогостоящих источниках питьевой воды.

2. Снижение давления на муниципальные водопроводные сети: Чем больше объёмы собранной дождевой воды будут использованы на месте тем меньше нагрузка ляжет на городскую инфраструктуру подачи воды.

3. Фильтрация загрязнений: Сбор дождевой воды позволяет контролировать попадание загрязнителей, содержащихся в атмосферных осадках, в поверхностные водоёмы, предотвращая загрязнение рек и водоёмов.

4. Минимизация ущерба природе: Правильная организация дренажных систем способствует уменьшению риска подтопления территорий и предотвращает эрозию почвы вокруг железнодорожных путей.

5. Повышение устойчивости к засухам: Хранение дождевых осадков помогает обеспечить объекты дополнительным источником воды в периоды дефицита осадков, обеспечивая стабильность работы транспортной инфраструктуры.

6. Создание дополнительной(дополнительных озеленений/участков зелени): Возможность орошения зелёных насаждений на прилегающих территориях улучшает микроклимат и повышает комфортпассажиров и работников.

2.2.2  Риски и преимущества, связанные с эксплутацией системы

Но, помимо положительных эффектов, существуют некоторые потенциальные риски, связанные с эксплуатацией таких систем:

1) Необходимость тщательной очистки собираемой воды, поскольку атмосферные осадки могут содержать примеси тяжёлых металлов и кислотных соединений.

2)Экономические возможности предприятия на установку и закупку материалов.

3)Обеспечение надёжности хранения запасов воды, чтобы избежать размножения бактерий и микроорганизмов.

4)Возможное возникновение трудностей при эксплуатации системы в зимний период, когда возможны замерзания резервуаров и коммуникаций.

Тем не менее, преимущества установки систем сбора дождевой воды перевешивают возможные недостатки, делая их эффективным инструментом экологически устойчивого развития железнодорожных объектов и самого предприятия в котором будет произведена установка.

3.1.1 Установка и выбор места для системы сбора

Система сбора дождевой воды на железнодорожных объектах должна отвечать ряду требований, обеспечивающих эффективность и надёжность её работы:

1) Выбор места расположения: Система должна располагаться таким образом, чтобы сбор воды осуществлялся с крыш зданий, громоотводов и открытых площадок, находящихся рядом с объектами инфраструктуры.

2) Проектирование приёмников воды: Приёмники должны иметь достаточную пропускную способность для приёма больших объёмов осадков и исключать застревание мусора и листьев.

3) Фильтрационная система: Установленные фильтры позволят отделять мелкие частицы грязи и примесей, улучшая качество накопленной воды.

4) Резервуары для накопления: Резервуары должны обладать достаточной ёмкостью для сохранения необходимого запаса воды,рассчитанного исходя из среднестатистического уровня осадков.

5) Дренажная система: Эффективная дренажная система обеспечит быстрый отвод излишков воды в специальные коллекторы или грунтовые колодцы.

6) Теплоизоляция: Важно предусмотреть меры по теплоизоляции резервуаров и трубопроводной системы, защищающие конструкцию от промерзания и повреждения.

7) Устойчивость к нагрузкам: Конструкция системы должна выдерживать большие массы скопившейся жидкости и внешние воздействия (ветровая нагрузка, температурные колебания).

8) Экологическая безопасность: Материалы, применяемые при строительстве и монтаже, должны соответствовать требованиям экологической безопасности и обеспечивать отсутствие токсичных веществ в воде.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит создать эффективную и надежную систему сбора дождевой воды, обеспечивающую снижение нагрузки на природоохранные зоны и экономию бюджетных средств предприятий.

2.2 Практическая часть проекта

Практическая часть проекта по созданию системы сбора дождевой воды на железнодорожных объектах включает последовательные этапы, направленные на внедрение нового механизма использования природных ресурсов.

Этап 1. Анализ и подготовка

Прежде всего, проводится подробный анализ текущей ситуации на объекте, изучаются особенности местности и существующие инженерные коммуникации. Цель этапа заключается в следующем:

- Оценка доступности площадей для установки системы.

- Исследование сезонных изменений погодных условий, влияющих на объём поступлений дождевой воды.

- Выбор наиболее удобных точек подключения новой системы к существующим коммуникациям.

- Планирование маршрута прокладки трубопроводов и определение размеров резервуаров для хранения воды.

Итогом становится разработка технического задания и предварительная схема размещения элементов системы.

Этап 2. Инженерные расчёты и проектирование

Следующим этапом является детализация проекта с проведением расчетов, необходимых для выбора оптимального варианта конструкции и материала:

- Выполнение  расчета трубопроводов, определяющего диаметр труб и скорость движения воды.

- Рассмотрение вариантов форм и материалов изготовления резервуаров, выбор экономически обоснованного решения.

- Точное расположение мест для установки фильтров , обеспечивающее максимальную производительность системы.

- Составление чертежей, схем, макетов и спецификаций оборудования.

Этап 3. Закупка материалов и комплектующих

- Определяются поставщики, соответствующие установленным техническим характеристикам и ценовой категории.

- Осуществляется заказ необходимого ассортимента товаров, закупается специализированное оборудование.

- Формируются транспортные маршруты доставки материалов на объект.

Этап 4. Строительство и монтаж

Непосредственно строительство включает:

- Подготовка площадки для сборки и укладки конструкций, создание фундамента для резервуара.

- Прокладка трубопроводов от точки сбора воды до хранилища и обратного возврата очищенной воды обратно в систему.

- Установка фильтрующей аппаратуры и другого оборудования для сбора воды.

Этап 5. Испытания и ввод в эксплуатацию

После завершения строительно-монтажных работ наступает стадия тестирования и ввода системы в эксплуатацию:

- Запуск системы на тестовом режиме, проверка работы отдельных модулей и общей функциональности.

- Корректировка настроек фильтрационной части, настройка алгоритмов управления.

Испытания подтверждают правильность проектирования и качественную реализацию всех конструктивных решений.

Этап 6. Мониторинг и эксплуатация

Регулярный мониторинг и эксплуатация системы осуществляются следующим образом:

- Постоянный контроль состояния элементов системы и их исправности, визуальный осмотр фильтров и резервуаров.

- Периодическое обновление фильтров, ремонт вышедших из строя деталей и замену устаревшего оборудования.

- Организация службы эксплуатации и обучение персонала правилам пользования системой.

Основные итоговые результаты проекта(см. приложение 1):

- Сохранение водных ресурсов региона, улучшение экологии прилегающих районов.

- Уменьшение суммы коммунальных платежей за воду, повышение финансовой устойчивости предприятия.

- Привлечение внимания общественности к проблемам бережного отношения к ресурсам и важности внедрения инновационных проектов.

Такой комплексный подход позволит достичь значительного эффекта от внедрения системы сбора дождевой воды, улучшив экологическую

обстановку и снизив финансовую нагрузку на предприятие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мой инновационный проект успешно завершится созданием полноценной системы сбора дождевой воды на железнодорожных объектах, которой по моему мнению нет не на одном предприятии в городах. Основная задача будет выполнена:  дождевая вода будет собираться  и использоваться для технических нужд, помогая экономить ресурсы и снижать нагрузку на окружающие водоносные горизонты и экологию.

В процессе реализации мы выполнили несколько ключевых шагов:

- Исследовали территорию и выбрали лучшее место для установки системы.

- Установили всю необходимую технику: трубы, фильтры, резервуар для отлива воды

- Провели испытания и убедились, что всё работает правильно и надёжно.

Благодаря моей работе получиться добиться отличных результатов:

- Мы будем тратить гораздо меньше покупной воды, потому что большую часть покрываем за счёт дождей.

- Экология тоже выиграет: наши железные дороги перестанут сильно зависеть от муниципального водоснабжения, что снизят нагрузку на природу.

- Улучшаться санитарные условия:  у нас будет достаточно чистой воды для уборки и содержания техники.

- Финансовая выгода очевидна: платежи за воду заметно сократятся.

Но самое важное — мой иновационный проект показал, что небольшие нововведения способны приносить ощутимую пользу.

Это хороший пример того, как простая идея может сделать жизнь лучше и удобнее.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.07.2017 N 1360р https://docs.cntd.ru/document/608309979

2. Устройства водоотвода на железной дороге

https://decos.pro/ustrojstva-vodootvoda-na-zheleznoj-doroge/

3.https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293791/4293791052.pdf

4.  Объекты железнодорожного транспорта - водоотводные сооружения

Виды водоотводных сооружений на ЖД полотне, их назначение и устройство

https://www.prodlenka.org/publikacii-uchaschihsja/doklady-stati/19757-obyekty-gheleznodoroghnogo-transporta-vodootvodnye-soorugheniya

Приложение 1

Мониторинг гарантирует устойчивую работу системы и достижение запланированных результатов.

Социальный опрос:

Вопрос №1. Как Вы считаете, насколько актуальной является проблема нехватки водных ресурсов?

Актуально

Частично актуально

Совсем не актуально

Вопрос №2. Использовали бы Вы систему сбора дождевой воды на железнодорожном объекте?

Да, безусловно

Возможно, при условии гарантии высокого качества воды

Нет, ни при каких условиях

Вопрос №3. Какие области применения дождевой воды Вы считаете наиболее приоритетными?

Полив зелёных зон

Промывка железнодорожного полотна

Мытье подвижного состава

Очистка производственных помещений

Вопрос №4. Что могло бы повлиять на Ваше решение относительно установки системы сбора дождевой воды?

Стоимость обслуживания системы

Уровень очистки воды

Доступность технической поддержки

Отсутствие альтернативных источников водоснабжения

Вопрос №5. Насколько удобна, по Вашему мнению,  идея использования дождевой воды технических нужд на железнодорожном предприятии?

Идея крайне привлекательна и полезна

Мера оправданная, но не особо необходимая

Маловероятно, что такое мероприятие принесет пользу

Нереалистичная затея

Вопрос №6. Какой объем дождевой воды Вы бы считали достаточным для удовлетворения потребностей вашего предприятия в течение месяца?

Менее 10 м³

От 10 до 50 м³

От 50 до 100 м³

Более 100 м³

Вопрос №7. Знаете ли Вы о существующих технологиях сбора и фильтрации дождевой воды?

Подробно осведомлён(-а)

Имею общие представления

Практически ничего не знаю

Вопрос №8. Как часто выпадают осадки в вашем регионе?

Часто

Среднее количество осадков

Редко

Вопрос №9. Видели ли Вы лично действующие системы сбора дождевой воды?

Да, видел(-а) много примеров

Да, имел(-а) единичный опыт наблюдения

Нет, никогда не сталкивался(-лась)

По проведенному мною социального опроса, я выявила несколько факторов:

- Большинство респондентов считают проблему нехватки водных ресурсов актуальной и видят потенциал в использовании дождевой воды на железнодорожных объектах.

2. Большая часть опрошенных готова поддержать инициативу по внедрению системы сбора дождевой воды, однако многие высказывают опасения относительно гарантий качества воды.

3. Основными областями применения дождевой воды респонденты назвали полив зелёных зон, промывку железнодорожного полотна и мытьё подвижного состава.

4. Наиболее важные критерии выбора системы сбора дождевой воды — это уровень очистки воды и доступность технической поддержки.

5. Так же  подчеркнули необходимость тщательной подготовки специалистов и обучение персонала правильному обращению с системой.

Итог: Социальный опрос подтвердил высокий интерес к инициативам, направленным на экономию водных ресурсов и экологизацию производственного процесса.

Приложение 2

ПРОДУКТ «макет системы сбора дождевой воды на ж/д объектах»